Опросный лист для заказа поточного измерителя влажности нефтепродуктов и сыпучих материалов FMS II

| Предприятие: |  | Дата |
| --- | --- | --- |
| Адрес: |  |  |
| Контактное лицо: |  |  |
| Тел/Факс/Email: |  |
| Количество: |  | Обозначение согласно проекту: |  |
| Конечный заказчик: |  |

| Параметры измеряемой среды |
| --- |
| Измеряемая среда: |  |
| Параметр | Мин. | Ном. | Макс. | Ед. изм. |
| Плотность |  |  |  | кг/м3 |
| Вязкость |  |  |  | СП |
| Температура |  |  |  | оС |
| Давление |  |  |  | Бар |
| Диапазон измерения влажности |  | % |
| Погрешность |  | % |
| Температура окружающей среды |  | оС |
| Место измерения |
| Резервуар | да нет Диаметр , м; Высота , м |
| Трубопровод | да нет |
|  | Внутренний диаметр мм Толщина стенки мм |
| Конвейер | место выгрузки на конвейер на скользящем башмаке |
| Электроника |
| Панель для отображения и конфигурирования (по умолчанию конфигурирование и отображение информации осуществляется на ПЭВМ по интерфейсу RS-232) | да нет |
| Дополнительные интерфейсы связи | Bluetooth, да нет Ethernet, да нет Profibus, да нет |
| Выходной сигнал | 4-20 мА, да нет 0-20 мА, да нет 0-10 В, да нет Релейный, да нет Аварийные сигналы да нет |
| Управляющий сигнал начала и окончания измерения | Старт/Стоп, да нет |
| Управляющий сигнал переключения между калибровочными кривыми | да нет количество калибровочных кривых (материалов) |
| Количество измеряемых точек (на один контроллер максимум 16 сенсоров, по два сенсора на один выносной блок) |  |
| Длина кабеля для соединения контроллера и выносных блоков (максимальная длина кабелей 1,2 км), схема измерений в приложении №1 | м |
| Примечание |  |
| Другие требования |  |

Заполняя опросный лист, Вы подтверждаете согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным Законом «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ и политикой, опубликованной на сайте www.energycontrol.spb.ru.

Приложение №1

Схема измерения

Необходимо указать длину соединительных кабелей, в метрах, и количество сенсоров подключаемых к выносным блокам (длина кабеля от выносного блока до сенсора всегда 6м) Максимальная сумма длин всех кабелей не должна превышать 1,2 км.