| Предприятие: |  | Дата |
| --- | --- | --- |
| Адрес: |  |  |
| Контактное лицо: |  |  |
| Тел/Факс/Email: |  |
| Количество: |  | Обозначение согласно проекту: |  |
| Конечный заказчик: |  |
| Параметры измеряемой среды |
| Измеряемая среда: | природный газ сжатый воздух вода керосин насыщенный пар перегретый пар этиленгликоль аммиак другая среда |
| Параметр | Мин. | Ном. | Макс. | Ед. изм. |
| Расход |  |  |  | кг/ч м3/ч нм3/ч □другое_____ |
| Давление изб. |  |  |  | бар кгс/см2 |
| Температура |  |  |  | оС |
| Плотность |  |  |  | кг/м3 |
| Плотность при 20 оС и 1 атм |  |
| Вязкость при рабочих параметрах |  |  |  | сПз |
| Условия эксплуатации |
| Параметры трубопровода | внутренний ( мм внешний ( мм |
| Материал трубопровода | Ст.20 09Г2С другая сталь |
| Ориентация трубопровода | горизонтальный вертикальный |
| Толщина изоляции | 50 мм 100 мм |
| Место установки | помещение улица температура оС мин макс |
| Исполнение расходомера |
| Измерение расхода | объемный расход расход массовый (приведенный к НУ) |
| Монтаж ПДД | интегральное | раздельное на импульсных линиях, присоединение: под приварку резьбовое под обжимной фитинг |
| Присоединение ПДД | трехвентильный блок пятивентильный блок Наличие дренажа у вентильного блока нет да |
| Присоединение к процессу | межфланцевое фланцевое приварное |
| Исполнение фланцев | ANSI DIN | с соединительным выступом (исполнение В) выступ/впадина под прокладку овального сечения шип/паз |
| Штуцеры отбора давления | резьба отсечной клапан охладитель гаситель пульсаций |
| Монтаж термометра сопротивления Pt100 | встроенный в корпус Cone внешний с монтажным комплектом |

## Преобразователь дифференциального давления (ПДД)

| ЖКИ дисплей | нет да |
| --- | --- |
| Выходной сигнал: | токовая петля 4 - 20 мА, HART Profibus |
| Напряжение питания | 220В 50Гц 24В Блок питания 220/24: да нет |

## Дополнительные требования

| Первичная поверка | нет да |
| --- | --- |
| Обогреваемый шкаф | нет да Термочехол |
| Монтажный комплект | Ответный фланцы с прокладками и крепежом нет да |
|  | Фитинги для импульсной линии под нар. диаметр мм |
| Модель ПДД (по выбору) |  |
| Другие требования |  |

# Text boxes

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

РАСХОДОМЕР переменного перепада давления TriMeter®-Cone