| Предприятие: |  | Дата |
| --- | --- | --- |
| Адрес: |  |  |
| Контактное лицо: |  |  |
| Тел/Факс/Email: |  |
| Количество: |  | Обозначение согласно проекту: |  |
| Конечный заказчик: |  |
| Параметры измеряемой среды |
| Измеряемая среда: | природный газ сжатый воздух дутьевой воздух дымовой газ насыщенный пар перегретый пар коксовый газ вода другая среда |
| Параметр | Мин. | Ном. | Макс. | Ед. изм. |
| Расход |  |  |  | кг/ч м3/ч Нм3/ч □другое_____ |
| Давление изб. |  |  |  | бар кгс/см2 |
| Температура |  |  |  | оС |
| Плотность при 20 оС и 1 атм |  |  |  | кг/м3 |
| Вязкость при рабочих параметрах |  |  |  | сПз |
| Загрязненность среды | Да Размер частиц мах, мкм Нет |
| Условия эксплуатации |
| Параметры трубопровода, мм | внешний ( внутренний ( длина высота ширина (внутренние размеры) |
| Толщина стенки и изоляции, мм | Стенка Изоляция |
| Материал трубопровода | Ст.20 09Г2С |
| Ориентация трубопровода | горизонтальный вертикальный |
| Место установки / температура | помещение улица / температура мин макс оС |
| Исполнение расходомера |
| Монтаж преобразователя диф.давления | интегральное раздельное на импульсных линиях |
| Присоединение ПДД | трехвентильный блок пятивентильный блок фитинги |
| Присоединение к процессу | резьбовое фланцевое сварное монтаж/демонтаж под давлением |
| Исполнение фланцев | ANSI DIN | с соединительным выступом (исполнение В) выступ/впадина под прокладку овального сечения шип/паз |
| Материал ОНТ deltaP | нерж.сталь хастеллой |
| Продувка ОНТ deltaP, давление продувочного газа | Да кПа Нет |

## Вторичный преобразователь

| Измерение расхода | объемный при рабочих условиях массовый (приведенный к нормальным условиям) с компенсацией по температуре и давлению |
| --- | --- |
| ЖКИ дисплей | нет да |
| Выходной сигнал: | токовая петля 4 - 20 мА HART Profibus |
| Напряжение питания | 220В 50Гц 24В Блок питания 220/24: да нет |
| Первичная поверка | нет да |
| Обогреваемый шкаф | нет да Термочехол |
| Взрывозащита | нет да |
| Монтажный комплект | Фитинги для импульсной линии под нар. диаметр мм |
| Другие требования |  |

Заполняя опросный лист, Вы подтверждаете согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным Законом «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ и политикой, опубликованной на сайте www.energycontrol.spb.ru.

# Text boxes

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

РАСХОДОМЕР переменного перепада давления TriMeter-deltaP