| Предприятие: |  | Дата |
| --- | --- | --- |
| Адрес: |  |  |
| Контактное лицо: |  |  |
| Тел/Факс/Email: |  |
| Количество: |  | Обозначение согласно проекту: |  |
| Конечный заказчик: |  |
| Параметры измеряемой среды |
| Измеряемая среда: | природный газ сжатый воздух вода керосин насыщенный пар перегретый пар этиленгликоль аммиак другая среда |
| Параметр | Мин. | Ном. | Макс. | Ед. изм. |
| Расход |  |  |  | кг/ч м3/ч нм3/ч □другое_____ |
| Давление изб. |  |  |  | бар кгс/см2 |
| Температура |  |  |  | оС |
| Плотность |  |  |  | кг/м3 |
| Плотность при 20 оС и 1 атм |  |
| Вязкость при рабочих параметрах |  |  |  | сПз |
| Условия эксплуатации |
| Тип расходомера | FV4000 FS4000 |
| Присоединение к процессу | фланцевое межфланцевое |
| Параметры трубопровода | внутренний ( мм внешний ( мм |
| Материал трубопровода | Ст.20 09Г2С |
| Место установки | помещение улица температура оС мин макс |
| Параметры расходомера |
| ЖКИ дисплей (рекомендуется для конфигурирования по месту) | нет да |
| Выходной сигнал: | токовая петля 4 - 20 мА, импульсный HART Profibus |
| Напряжение питания | 220В 50Гц 24В Блок питания 220/24: да нет |
| Раздельное исполнение датчика и электронного блока | нет да |
| Очистка для измерения кислорода | нет да |
| Первичная поверка | нет да |
| Обогреваемый шкаф | нет да Термочехол |
| Струевыпрямитель | нет да |
| Кабельный ввод | общепромышленный взрывозащищенные (расходомер во взрывозащищенном исполнении Exd) |
| Монтажный комплект | нет да |
| Другие требования |  |

Заполняя опросный лист, Вы подтверждаете согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным Законом «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ и политикой, опубликованной на сайте www.energycontrol.spb.ru.

# Text boxes

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

РАСХОДОМЕР Вихревой

FV4000 / FS4000